## List1
PLAN 2020 in 2021
Zap. št. | Opis artikla | Kosov | Opombe o dobavi
1. | Novi vodomer DN 15, Q3=2.5 m3/h, R800, dolžina ohišja 110mm ali 165 mm, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in nepovratnim ventilom ter filtrom | 250 |  | 0
2. | Servis digitalnega vodomera z oddajnikom DN 15, Q3=2.5 m3/h, R800, dolžina ohišja 110mm ali 165 mm in overjanje. Dobava z novim protipovratnim ventilom in filtrom. | 400 |  | 0
3. | Novi vodomer DN 20, Q3=4 m3/h, R800, dolžina ohišja 130 ali 190 mm, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in protipovratnim ventilom ter filtrom | 500 |  | 0
4. | Servis digitalnega vodomera z oddajnikom DN 20, Q3=4 m3/h, R800, dolžina ohišja 130 ali 190 mm in overjanje. Dobava z novim protipovratnim ventilom in filtrom. | 1700 |  | 0
5. | Novi vodomer DN 25, Q3 6.3 m3/h, dolžina ohišja 260 mm, razred R800, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in protipovratnim ventilom ter filtrom | 25 |  | 0
6. | Servis digitalnega vodomera z oddajnikom DN 25, Q3=6,3 m3/h, R800, dolžina ohišja 260 mm in overjanje. Dobava z novim protipovratnim ventilom in filtrom. | 20 |  | 0
7. | Novi vodomer, DN 32, Qn 10 m3/h, dolžina ohišja 260 mm, razred R800, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in protipovratnim ventilom in filtrom | 6 |  | 0
8. | Servis digitalnega vodomera z oddajnikom DN 32, Q3= 10 m3/h, R800, dolžina ohišja 260 mm in overjanje. Dobava z novim protipovratnim ventilom in filtrom. | 3 |  | 0
9. | Novi vodomer, DN 40, Q3= 16 m3/h, dolžina ohišja 300 mm, razred R800, komplet z radijskim modulom za prenos podatkov in protipovratnim ventilom in filtrom | 15 |  | 0
10. | Servis digitalnega vodomera z oddajnikom DN 40, Q3= 16 m3/h, R800, dolžina ohišja 300 mm in overjanje. Dobava z novim protipovratnim ventilom in filtrom. | 12 |  | 0
11. | Novi vodomer, DN 50/20, L =270, R1600 z digitalno številčnici, komplet z radijskim modulom | 3 |  | 0
12. | Novi vodomer, DN 80/20, L300, R4000 z digitalno številčnico, komplet z radijskim modulom | 1 |  | 0
13. | Novi vodomer, DN 100/20, L360, R6300 z digitalno številčnico, komplet z radijskim modulom | 1 |  | 0
14. | Novi merilni vložek za menjavo kombiniranih vodomerov DN 50, 80 in 100 z digitalno številčnico, komplet z radijskim modulom | 60 |  | 0
15. | Nov vodomer DN 150/40, Q = 250 m3/h, R2500, komplet z radijskim modulom | 2 |  | 0
16. | Nadgradnja vodomerov v sistem daljinskega odčitavanja z vgradnjo koncentratorjev in repetitorjev z ustrezno programsko opremo | 1500 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0